# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Насосная станция пожаротушения (НС ПТ)

- Требуемая подача насоса, Q _______ [м3/ч]

- Избыточное давление на всасывании________ [бар]

- Требуемое давление на нагнетании при номинальной подаче_______ [бар]

- Количество насосов (рабочий+резервный)_________шт.

- Перекачиваемая среда_________________________________________

- Тип системы: спринклерная/дренчерная/гидранты

- Водяное пожаротушение/пенное пожаротушение

- Глубина заложения всасывающего трубопровода_____________м

- Количество напорных трубопроводов________шт.

- Количество вводов электропитания    1 □        2 □

- Источник бесперебойного питания    да □        нет □

- Расположение патрубков: всасывающие  □ 3:00  □ 6:00  □ 9:00  □ 12:00,

напорные □ 3:00  □ 6:00  □ 9:00  □ 12:00

- Управление задвижками с электроприводом         да □        нет □

- Контроль управляющих электроцепей            да □        нет □

Другие требования_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ с установкой ГРУНДФОС HYDRO MX, Условные обозначения:

1-насос                                                            4-обратный клапан                         7-всасывающий трубопровод

2-напорный мембранный бак                        5-шкаф управления                       8-нагнетающий трубопровод

3-задвижка                                                      6-корпус из полипропилена           9-манометр

ООО «ПромСтрой», Электросталь, ул.Красная д. 30 Б                 august-eko.ru                 e-mail: office@august-eko.ru

# Text boxes

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Отв. Сотрудник: |  |
| Телефон/ Факс: |  |
| Электронная почта: |  |
| Название объекта: |  |